# 表7．  电气电测  学院（系、所）      研究生课程简介

| 课程名称： 测控技术与智能仪器 131.533 |
| --- |
| 英文名称： Intelligent Instrument |
| 课程类型：√□讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 |
| 考核方式： 考试＋设计 | 教学方式：课堂教学＋课堂研讨 |
| 适用专业： 工 | 适用层次： 硕士√ □ 博士 □ |
| 开课学期： 秋 | 总学时/讲授学时： 32 / 24 | 学分：2 |
| 先修课程要求： 检测技术，电子技术基础，微机原理及接口 |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术专长 |
| 徐雁 | 副教授 | 电测 | 49 | 电气测量及仪器 |
| 课程教学目标： 根据仪器仪表发展的趋势，系统介绍现代智能仪器的工作原理、实现方法及技术。为科学研究者，设计智能仪器设备提供理论支持；为工程技术工作者，正确选择使用智能仪器设备提供方法指导。 教学大纲（章节目录）： 智能仪器基础 1．1 智能仪器的结构及特点 1．2 仪器仪表的检测方法 1．3 仪器的基本特性 1. 4 智能仪器的设计要求及方法 测量技术基础 2．1 传感器的物理基础及基本定律 2．2 有关的物理效应和物理现象 2．3 常用典型传感器 信号调理与数据采集 3．1 信号与放大 3．2 多路开关及控制 3．3 采样保持器 3．4 ADC及接口 3．5 CPU对ADC的控制 3．6 数据采集系统的不同形式 自动控制技术 4．1 自动化功能控制 4 .2 PID控制算法 4. 3 PID算法中参数的整定 智能仪器中的数据处理技术 5. 1 数值与非数值处理 5. 2 测量结果的处理方法 第6章 D/A转换及函数波形发生器的设计 6. 1 DAC原理性能及接口控制 2 函数波形发生器原理及设计 6. 3 D/A转换的应用 数据总线和虚拟仪器 7. 1 串、并行总线 7. 2 仪用总线 7. 3 VXI总线及虚拟仪器 智能仪器的可靠性及抗干扰设计 电磁兼容设计（硬件） 软件的抗干扰设计 可靠性基础 可靠性设计技术 |
| 教材： 《 智能仪器原理及应用》 电子工业出版社 赵茂泰 |
| 主要参考书： 《 智能仪器原理及设计》 清华大学出版社 王选民 《单片机测控技术》 北京航空航天大学出版社 |

注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页