# 能源  学院（系、所）      研究生课程简介

| 课程名称： 燃烧监测与控制 | 课程代码：121.519 |
| --- | --- |
| 英文名称：Combustion Measurement and Control |
| 课程类型：■讲授课程 ■实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 |
| 考核方式： 开卷 | 教学方式：课堂教学+现场教学 |
| 适用专业： 工科 | 适用层次： 硕士 ■ 博士 □ |
| 开课学期： 春季 | 总学时/讲授学时： 32/ 26 | 学分：2 |
| 先修课程要求： |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术专长 |
| 周怀春 | 教授 | 热能工程 | 47 | 燃烧诊断 |
| 娄春 | 副教授 | 热能工程 | 35 | 燃烧检测 |
| 罗自学 | 副教授 | 热能工程 | 43 | 燃烧控制 |
| 程强 | 副教授 | 热能工程 | 33 | 辐射传热 |
| 课程教学目标： 燃烧学仍然是一门正在不断发展中的学科，能源、交通、航空航天、环境工程和火灾防治等方面都提出了许多有待解决的重大问题。燃烧研究中，通过燃烧监测与诊断技术直接获取的实验数据是认识燃烧现象的机理和规律、发展燃烧理论的基础，是燃烧学研究的重要组成部分。 在现有的教学工作中，以燃烧学为主题的课程比较多，这些课程主要涉及到燃烧理论、燃烧技术、燃烧污染物排放与控制等，几乎没有涉及与燃烧监测与诊断技术有关的内容。此外，在热能工程、动力工程、工程热物理学科有一些课程介绍了工程热物理学科领域的测试技术，这些教材也涉及了用常规接触式测量手段和基于激光的诊断技术对热流体中热物理量的监测与诊断，其特点是：有的着重于对测量系统特性、测量信号处理、测量误差分析、数据显示等的内容的讲述；有的则讲述了常规的接触式测量方法检测温度、压力和流体速度；也有重点讲述基于激光的火焰监测诊断技术。但需要注意的是，燃烧过程中热物理量的测试技术发展趋势，是从接触式测量到非接触式测量、从离线测量到在线测量，从一维测量到二维、三维测量，从单一物理参数测量到多类物理参数同时测量，而且是不仅能满足科学研究，也能应用于工业现场。而现有课程的内容中，大多还是对如热电偶、皮托管、辐射高温计、热线风速仪、压力计等常规接触式测量技术及一维测量技术进行讲述，这已经不能完全适应燃烧检测诊断技术的发展；虽然基于激光的诊断技术在燃烧实验诊断中有着良好的应用基础和发展趋势，但由于工业现场的环境比实验室的环境要恶劣很多，工业燃烧装置的大尺寸、粉尘、振动、噪声、高温等因素都不利于激光诊断技术的开展。 基于此，本课程则是主要侧重于大型工业燃烧装置中燃烧监测诊断的一些新技术，与现有的课程不重复，并力图填补在燃烧监测诊断的空白。主要章节内容如下： 第一章：绪论 介绍本课程的教学计划，包括课堂讲授（26学时）和现场教学（6学时）；以实验室空气/富氧燃烧火焰对象为例，讲授燃烧监测及控制对燃烧技术发展、污染物排放控制、燃烧效率提高的作用和意义，再综述光学诊断和检测方法。 第二章：火焰自发光谱学的基本原理及应用 介绍火焰自发光谱产生的基本原理，火焰光谱检测的仪器设备和装置，以实验室乙烯扩散火焰为例讲述用FTIR光谱仪对火焰在紫外-可见光-近红外（0.2-14 µm）波长范围的光谱进行检测和分析；基于火焰光谱的检测结果在燃烧诊断中的应用。 第三章：火焰图像检测及其应用 介绍用图像传感器（CCD摄像机等）获取工业燃烧装置中的彩色火焰图像，并通过图像处理技术进行燃烧分析。主要包括：紫外、可见光、红外图像传感器的成像原理，三种（电视监控、工业应用、科研）级别的分类；图像采集系统的构成；基于图像检测的燃烧诊断，包括化学发光图像与燃烧放热的分析，可见光火焰图像与着火距离等特征参数的关系，高速图像采集与热声耦合诊断和燃烧稳定性，红外图像在燃烧分析和控制中的应用。 第四章：基于火焰辐射图像处理的燃烧温度图像检测。 概述火焰温度图像检测方法，详细论述基于火焰图像检测的双色测温法，基于火焰温度图像检测结果对燃烧污染物生成、燃煤锅炉未燃尽碳的分析，燃烧温度检测记过在加热炉等工业锅炉中的应用。 第五章：燃烧火焰热辐射传递基础及应用。 概述热辐射和辐射传递方程的基本原理，以及多维燃烧火焰系统中热辐射传输方程的求解方法，详细讲述DRESOR法求解辐射传递方程的结果及其在燃烧温度场可视化中的应用。 第六章：基于辐射反问题求解的燃烧温度场重建及应用 介绍基于辐射图像处理和辐射反问题求解的炉膛温度场可视化。主要包括：炉内辐射成像过程计算，温度场重建的Tikhonov正则化方法，大型电站锅炉炉内断面/三维温度场可视化，工业加热炉炉内三维温度场可视化，基于温度场可视化的燃烧诊断。 第七章：基于辐射反问题求解的燃烧温度和颗粒介质辐射参数同时反演 介绍辐射反问题的分类，以及同时重建温度和辐射介质参数的难点，以一维轴对称层流扩散火焰为例，讲述燃烧火焰温度和碳黑颗粒分布同时重建的模拟及实验研究；以二维炉膛系统为例，讲述燃烧火焰温度和颗粒介质吸收系数、散射系数，壁面发射率同时求解。 第八章：基于炉内辐射能检测的火力发电机组优化控制 讲述炉内辐射能信号的采集及信号特性分析，基于炉内辐射能的燃烧优化控制（风煤配比、氧量寻优）、机组负荷控制、主蒸汽温度控制等。 新课程的特点如下：一、测量对象主要是面对工业燃烧装置，与生产实际紧密结合；介绍了颜色计量、火焰光谱分析、化学发光信号、图像处理、声学测量、激光诊断等非接触式测量的新手段。二、适用性较广泛，包括：高等学校热能与动力工程和工程热物理专业的研究生、本科生，电力科学研究院、火力发电厂、电力高科技公司等相关专业的研究人员和工程技术人员，以及冶金、石化等行业的热能工程及炉窑热工监测与控制专业技术人员。 |
| 教材： 自编讲义《工业燃烧过程检测及诊断》。 |
| 主要参考书： 周怀春，炉内火焰可视化检测原理与技术，2005年，北京：科学出版社 |

注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页