# 表7． 电气与电子工程   学院（系、所）   研究生课程简介

| 课程名称：电力自动化系统 131.529 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称：The Automation System for Electric Power System |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程类型：讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核方式：考核 |  |  |  |  |  | 教学方式：讲授 |  |  |
| 适用专业： 电气工程 |  |  |  | 适用层次： 硕士  博士 □ |  |  |  |  |
| 开课学期： |  | 总学时/讲授学时： 32 / 32 |  |  |  |  |  | 学分：2 |
| 先修课程要求：电力系统自动化（本科） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程组教师姓名 | 职 称 |  | 专 业 |  | 年 龄 |  | 学术专长 |  |
| 罗毅 | 副教授 |  | 电自 |  | 46 |  | 电力系统自动化 |  |
| 苗世洪 | 教授 |  | 电自 |  | 49 |  | 电力系统自动化 |  |
| 课程教学目标： 通过本课程的学习，学生可以掌握电力自动化系统的基本原理、设计理念和设计方法，了解电力自动化的最新发展状况。 教学大纲（章节目录）： 第一章 电力自动化系统常用基本理论 （4学时） §1.1 监控变量的确定 §1.2 监控周期 §1.3 有效信息流 §1.4 滑动窗口技术 §1.5 监控信息采集 §1.6 信息冗余容错技术 第二章 电力自动化系统设计理念 （4学时） §2.1 目前设计理念上存在的主要问题 §2.2 分层监视与控制 §2.3 分布式自动化系统 §2.4 面向用户的设计理念 §2.5 一体化信息平台 第三章 电力自动化系统设计方法 （4学时） §3.1功能分解法 §3.2 面向对象方法 §3.3 共用信息模型CIM §3.4 组件接口规范CIS 第四章 电力自动化系统功能与结构 （4学时） §4.1 电力自动化系统的三大基本功能概述 §4.2 典型电力自动化系统的功能与结构 §4.3 结构冗余容错技术 §4.4 变电站间隔层单元的硬件和软件实现 §4.5 FTU和TTU的硬件和软件实现 §4.6 电力自动化系统集成技术 第五章 电力系统安全监控 （4学时） §5.1 电力系统安全状态 §5.2 静态和动态安全分析 §5.3 电力系统事故预警 §5.4 电力系统预防控制 §5.5 电力系统紧急控制 §5.6 电力系统恢复控制 第六章 电力系统电能质量监控 （4学时） §6.1 电能质量的概念及相关国家标准 §6.2 电能质量监视点 §6.3 电能质量的检测算法 §6.4 AVC §6.5 AGC §6.6 定制电力技术简介 第七章 电力系统运行经济性监控 （4学时） §7.1 经济调度 §7.2节能调度 §7.3 网损监控 §7.4 负荷控制与削峰填谷 §7.5 用户侧控制 第八章 电力自动化通信系统 （4学时） §8.1 电力自动化常用通信信道和通信系统概述 §8.2 IEC有缝通信体系结构 §8.3 IEC870-5（101-104） §8.4 IEC无缝通信体系结构 §8.5 IEC61850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参考书： 1、于尔铿，刘广一等. 能量管理系统(EMS). 北京：科学出版社，1998 2、刘东. 面向对象的电力系统自动化. 北京：中国电力出版社，2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页