# 能源 学院   现代仪器分析方法   研究生课程简介

| 课程名称： 现代仪器分析方法 | 课程代码：121.520 |
| --- | --- |
| 英文名称：Principles of modern instrumental analysis |
| 课程类型：■讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 |
| 考核方式： 专题论文 | 教学方式：课堂授课 |
| 适用专业： 理工文医各专业 | 适用层次： 硕士 ■ 博士 □ |
| 开课学期： 第二学期 | 总学时/讲授学时： 32 / 32 | 学分：2 |
| 先修课程要求： 无 |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术专长 |
| 张军营 | 教授 | 热动 | 48 | 显微术 |
| 郭欣 | 教授 | 热动 | 42 | 无机分析 |
| 胡松 | 教授 | 热动 | 39 | 动力学分析 |
| 刘晶 | 副教授 | 热动 | 37 | 热分析 |
| 课程教学目标： 现代仪器分析法在科学研究中占有极其重要的地位，是科学工作者必须掌握的技术。仪器分析方法众多，具有独立的方法原理。现代仪器分析方法教学目标是掌握常用仪器分析原理和应用，熟悉仪器结构，具备选择适宜的分析仪器的能力。在分子、原子水平上认识物质，进行定性、定量或结构的测定，了解整体的、表面的、微区的，离线的、在线的或者是原位的分析方法。 教学大纲（章节目录）： 1.X-射线衍射分析 1.1X-射线衍射发展历程 1.2X-射线衍射方法原理 1.3样品制备 1.4X-射线衍射数据分析 1.5X-射线衍射应用 2. 电子显微术 2.1 引言 2.2 扫描电子显微镜原理 2.3 扫描电子显微镜类型 2.4 扫描电子显微镜应用 3. X-射线光电子能谱分析 3.1 X-射线光电子能谱基本原理 3.2 X-射线光电子能谱应用 4. 样品消化方法 4.1 湿法消化方法 4.2 微波消化法 4.3 干法消化 4.4 低温灰化法 4.5 高温熔融法 5. 分析方法和分析结果的评价 5.1 评价分析方法和分析结果的基本指标 5.2 标准参考物质 5.3 玷污和损失 6. 原子发射光谱法 6.1 原子发射光谱分析基本原理 6.2 原子发射光谱分析装置与仪器 6.3 等离子体发生光谱仪 6.4 烟气重金属的在线分析方法 7. 原子吸收光谱法 7.1 原子吸收光谱分析基本原理 7.2 原子吸收分光光度仪 7.3 干扰的类型与抑制 7.4 操作条件选择与应用 7.5 原子荧光光谱分析法 8. 热分析法 8.1 概述 8.2 热重法 8.3 差热分析法 8.4 差示扫描量热法 8.5 同步热分析 8.6 应用举例 9.汞的测定 9.1 汞的物理化学性质 9.2样品制备 9.3 汞的测定方法 10.气相色谱 10.1 色谱分析基础 10.2 气相色谱仪 10.3气相色谱分析法的应用 11.液相色谱 11.1 高效液相色谱的特点与仪器 11.2基本原理与主要分离类型 11.3液相色谱分析法的应用 12.质谱 12.1 基本原理与质谱仪 12.2 质谱图与结构解析 12.3 质谱分析法的应用 13.傅立叶红外法在固体燃料热能利用研究中的应用 13.1 基本原理与傅立叶红外仪 13.2 傅立叶红外图与结构解析 13.3 傅立叶红外光谱在固体燃料热能利用研究中的应用 14.等温吸附/脱附法对颗粒结构的表征 14.1 基本原理与等温吸附/脱附仪 14.2 等温吸附/脱附法对颗粒物结构解析 14.3 等温吸附/脱附法在固体燃料热能利用研究中的应用 15.离子色谱法在固体燃料热能利用研究中的应用 15.1 基本原理与离子色谱仪 15.2 离子色谱法对离子结构特性解析 15.3 离子色谱法在固体燃料热能利用研究中的应用 |
| 教材： 1. 《仪器分析》（第三版） 高等教育出版社 2000，朱明华 |
| 主要参考书： 《仪器分析》 高等教育出版社 1990，赵藻藩等 《仪器分析原理》南京大学出版社 1994，方惠群等 《仪器分析》 北京大学出版社，Christian G D，王镇浦译 《仪器分析》 清华大学出版社1991,邓勃等 《仪器分析手册》化学工业出版社 1997，朱良漪 |

注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页