3 电气与电子工程学院（系、所）   硕士    研究生课程简介

| 课程名称：开关电器智能化 | 课程代码：131.543 |
| --- | --- |
| 英文名称：Intelligentize to Switch Apparatus |
| 课程类型：□讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 √专题讲座 □其它 |
| 考核方式：撰写专题综述论文+考试 | 教学方式：讲授为主，研讨为辅 |
| 适用专业：电气工程 | 适用层次：硕士√ 博士□ |
| 开课学期：秋季 | 总学时/讲授学时： 32 / 24 | 学分： 2分 |
| 先修课程要求：高电压技术 高压电器 单片机 |
| 课程组教师姓名 | 职称 | 专业 | 年龄 | 学术专长 |
| 刘 春 | 副教授 | 电 器 | 36 | 电器 |
| 何俊佳 | 教 授 | 电 器 | 39 | 电器、高压 |
| 李震彪 | 教 授 | 电 器 | 44 | 电器 |
| 教学大纲（章节目录） 开关电器概述 开关电器的种类、功能 开关电器的发趋势 开关电器智能化概念 开关电器本质探讨 2-1 开关电器的本质 2-2 开关电器的开断、关合电弧现象 2-3 多工位阻抗变换器、故障限流器 2-4 智能静态开关 操动机构分析 3-1 传统操动机构介绍 3-2 永磁操动机构工作原理 开关电弧 4-1 油断路器灭弧原理 4-2 真空断路器灭弧原理 4-3 SF6断路器灭弧原理 短路电流、过电压计算 5-1 短路电流大小的计算 5-2 开断各种短路引起的过电压计算 第六章 各种参数的测量原理 6-1 常规测量方法和理论 6-2 新兴测量理论和方法 第七章 各种参数的计算方法 7-1 非饱和电流的DFT算法应用 7-2 短路电流计算-斜率法 7-3 高精度频率的计算方法 7-4 断路器电寿命预测理论 断路器操动机构机械特性的预测 SF6气体压力、湿度监测 第八章 各种现场总线通讯方式比较 8-1 现场总线的发展历史 8-2 各种国际标准现场总线介绍 8-3 串口RS-485、CAN通讯应用举例 第九章 电力系统故障定位和隔离理论 9-1 重合器和分段器的配合 9-2 不接地系统单相接地故障定位与隔离 9-3 不接地系统相间短路故障定位与隔离 第十章 智能开关电器在工程中的应用 10-1中压不接地系统配电自动化方案 10-2 10kV铁路馈线自动化方案 10-3 电磁屏蔽问题 |
| 教材： 无 |
| 主要参考书： 刘健，倪建立，邓永辉．配电自动化系统．北京：中国水利电力出版社，1998 王章启．配电自动化开关设备．北京：中国水利电力出版社，1999 《高压电器》《高电压技术》《电机工程学报》《电力系统自动化》相应文章 |