# 附件5． 电气与电子工程 学院（系、所）全英 研究生课程简介(中英文各一份)

| 课程名称：基于广域量测的大电网安全防御系统 | 课程代码：131.814 |
| --- | --- |
| 课程类型：(博士专修课程 □ 硕士专修课程 |
| 考核方式： 全英文课程报告 | 教学方式：全英文讲授 |
| 适用专业： 电气工程 | 适用层次：□ 硕士 ( 博士 |
| 开课学期： 春季 | 总学时：32 | 学分：2 |
| 先修课程要求：无 |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术方向 |
| 林湘宁（负责人） | 教授 | 继电保护 | 42 | 电力系统分析、保护与控制 |
| 王少荣 | 教授 | 系统控制 | 50 | 电力系统分析与控制 |
| 苗世洪 | 教授 | 继电保护 | 49 | 电力系统继电保护 |
| 课程负责教师留学经历及学术专长简介： 林湘宁：教授，博士，博士生导师。 IEEE高级会员。曾在英国阿尔斯通输配电公司、美国弗吉尼亚理工大学从事合作科研。主要研究方向包括电力系统分析、继电保护及安全自动控制、现代信号处理及其在电力系统中的应用、新型发供电技术等。发表学术论文100余篇，其中含26篇IEEE Transactions。 王少荣:教授，博士生导师，工学博士。曾在丹麦Aalborg大学从事合作科研。主要从事电力系统自动化、基于GPS的电力系统同步测量、强干扰环境下的监测与控制系统等方面的研究。 苗世洪：博士，教授，博士生导师。长期从事电力系统继电保护及自动化、电力系统监测与控制和电力系统远动技术等方面的教学、科研与装备研发工作。曾访问香港大学，从事合作科研。 |
| 课程教学目标： 通过本课程的学习，使学生了解现有电网安全防御体系中存在的问题，学习和认识广域量测系统的基本原理及其在现有电网安全防御系统中的潜在应用，培养学生综合应用多学科知识分析电网安全问题的方法和解决实际问题的能力。在培养人才的体系中，本课程对于增强学生在相关领域工作的适应性，培养学生在相关领域的应用、开发和研究的能力等方面，具有重要的作用。 课程大纲：（章节目录） 第一章 传统三道防线及其存在的问题 §1.1 静态、暂态、动态稳定性 §1.2 电网安全稳定的具体要求 §1.3 传统三道防线 §1.4 电力系统运行状态与三道防线的关系 §1.5 按照三道防线要求进行的保护与系统稳定控制 §1.6 传统三道防线的贡献与不足 第二章 电力系统典型大停电事故的机理分析 §2.1 电力系统的大停电现象 §2.2 “9.28”意大利大停电事故机理分析 §2.3 “11.4”欧洲大停电事故机理分析 §2.4 “8.14”美加大停电事故机理分析 第三章 三道防线的协调优化 §3.1综合的防御框架 §3.2 协调防御的观点 §3.3 不同防线之间的协调 §3.4 极端外部灾害提出的新挑战 §3.5 防御框架在时间轴上的扩展 §3.6 防御框架的电力一次系统规划 §3.7 电力系统外部信息的采集和监视 §3.8 控制子系统的拓展 第四章 广域量测系统 §4.1 广域量测系统的基本原理 §4.2 广域量测系统实现时应当注意的问题 §4.3 广域量测系统在电力系统中的实施及应用前景 第五章 广域保护的提出与研究现状 §5.1 广域保护的提出背景 §5.2 广域保护系统应解决的关键问题 §5.3 广域保护在电力系统中的实施及应用前景 §5.4 广域保护的最新进展 第六章 广域量测在电力系统安全防御的其他应用 §6.1 基于广域量测的电网准确故障定位 §6.2 基于广域量测的大系统电压频率异常控制策略 §6.3 基于广域量测的系统安全评估 §6.4 基于广域量测的低频振荡阻尼分析和控制 §6.5 基于广域量测的切负荷和连锁切机算法 §6.6 基于广域量测的振荡及失步解列算法 §6.7 基于广域量测的大面积停电快速恢复理论 |
| 全英文教材： 1. P.M Anderson, Power System Protection, MCGraw Hill,1998 |
| 主要参考书： J.L. Blackburn, Protective Relaying, principles and application, Marcel Dekker, Inc., 1998 North American Electric Reliability Corporation. 2002. “Critical Infrastructure Protection Series”, CIP-001-01 to CIP-009-01, NERC, June. Princeton, New Jersey Ross, R. 2007. “Managing Enterprise Risk in Today’s World of Sophisticated Threats, A Framework for Developing Broad-Based, Cost-Effective Information Security Programs.” The National Institute of Standards and Technology (NIST), Washington, DC. |